 Приложение № 1 към удостоверение за одобрен тип № 03.04.хххх

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ЗА ОДОБРЕН ТИП СРЕДСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Measuring Instrument Type-approval Certificate 

№ 05.06.4400

	Издадено на:

Issued to:

На основание на:

In Accordance with:

Относно:

In Respect of:

Производител:

Manufacturer:

Знак за oдобрен тип:

Type Approval Mark:

Технически и метрологични характеристики:

Technical and metrological

characteristics:

Срок на валидност:

Valid until:

Вписва се в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване под №:

Reference №:

Дата на издаване на удостоверението за одобрен тип:

Date:
	НПП – СДВР - КАТ
гр. София, бул. "Драган Цанков" № 33 

чл. 32, ал. 1 от Закона за измерванията 

(ДВ, бр. 46 от 2002 г.)

радар скоростомер тип МУЛТАНОВА-6F
Zellweger  Uster AG, Швейцария
[image: image1.png]


 


приложение, неразделна част от настоящото удостоверение за одобрен тип средство за измерване

14.06.2015 г.

4400
14.06.2005 г.

            
          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  инж. А. Тодорова


Издадено на: НПП – СДВР – КАТ, гр. София
   
Относно: радар скоростомер тип МУЛТАНОВА-6F
1. Описание на типа: 
Средството за измерване Трафик радар "Мултанова " 6F е предназначено за контрол превишаването на ограничението на скоростта от моторни превозни средства при пряка видимост до тях, в условията на интензивно движение. Радарът измерва скоростта на МПС от транспортния поток и регистрира най-високата измерена скорост, посоката на движение, датата и часа на нарушението, фотографира ги и ги съхранява за определен период от време.

Радарът има два режима на измерване на скоростта: непрекъснат и режим на единичен импулс, което увеличава неговата ефективност при санкциониране на нарушение на ограничението на скоростта.

Използва се в областта на безопасност на транспорта.

2. Технически и метрологични характеристики:

Трафик радар тип Мултанова  6F 

Обхват на измерване на скоростта: от 25 km/h до 250 km/h
Грешка при измерване на скоростта(полеви тест): ( 3 km/h до 100 km/h и ( 3 % над 100 km/h
Индикация на скоростта: цифрова, на  LCD дисплей:

· Главен дисплей – на два реда, показва: дата, час и минута на астрономическото време, режим на измерване на скоростта, посоката на движение,  въведеното ограничение на скоростта,  показва поредния номер на фотографираното регистрирано нарушение.

· Спомагателен дисплей: показва измерената скорост и символ  за посока на движение.

Режими на измерване на скоростта:

auto- автоматичен режим и Hend.- ръчен режим

[image: image2.png]


     - отминаващи 

[image: image3.jpg]


     - насрещни

[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


          - двете посоки едновременно

Звукова сигнализация: при включване на захранващото напрежение, при включване на различни режим, при превишение ограничението на скоростта.

Параметри на СВЧ част честота: 34.3 GHz (( 100 MHz;).

Захранващо напрежение: от 11.5 V до 14.5 V.

Осигурява съхраняване на последно въведените параметри и астрономическото време.

Работна температура: от 0 (С до 50 (С; 
Устойчивост на въздействие на относителна влажност до 95 % при температура 30 (С; 
Температура на съхранение от минус 30 (С до +70 (С в закрити сухи помещения.

Радар скоростомерът се състои от три основни модула:

Радарна сонда DRS 2;

Централен управляващ блок ZSE/6F;

Фото-част FT/6F;

3. Местоположение на знаците за метрологичен контрол и за защита:

на Фото- частта

[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



· на радарната сонда



· на централния управляващ блок
4400











BG 05





� EMBED CorelPhotoPaint.Image.8  ���

















Знаци за първоначална и последващи проверки


(марки за залепване)











Знак за одобрен тип 








Знаци за първоначална и последващи проверки


(марки за залепване)








Знак за одобрен тип





Знаци за първоначална и последващи проверки


(марки за залепване)








Знак за одобрен тип













страница 1 от 6


              страница 4 от 6

_1111909454.bin

